NKB-1000 KONTROL KEYBOARD TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz, Speed Dome , DVR, IP Speed Dome , Merkezi Yönetim Platformu ve IP Video Server kontrol edebilmelidir.
2. Cihazın tuştakımı elektromekanik yapıda olmalıdır.
3. Cihaz üzerinde, RJ-45 , RS232 , RS422, RS485 ve USB bağlantı noktaları bulunmalıdır.
4. Cihaz, Direkt ve Network “Ağ” Modu olarak çalıştırılabilmelidir.
5. Cihaz , Direkt modunda 1 adet RS232 ve 1 adet RS485 bağlantı noktası sağlamalı, DH2 DVR protokolleri ile DH-SD, Pelco-D ,  Pelco-P , Pelco-P1 speed dome protokollerini desteklemelidir.
6. Cihaz, Network “Ağ” modunda 1 adet RJ 45 bağlantı noktası sağlamalı, DVR ve IP Speed Dome lar için IP adres bilgisi, Port bilgisi ve Protokol bilgisi sağlayabilmelidir.
7. Cihaz 75.2 mm x 33.85 mm ölçülerine sahip LCD ekran olmalıdır. 
8. Cihaz Güç adaptörü, giriş 100V ~ 240V 50Hz / 60Hz, çıkış DC12V / 1000mA güç çıkışı sağlayabilmelidir.
9. Cihaz maksimum 5W değerinde güç tüketmelidir.
10. Cihaz, -10˚~+55˚C sıcaklık değerleri aralığında, ~ 90% 10% nem değerleri aralığında ve 86kpa~106kpa Atmosfer Basıncı olan ortamda çalışabilmelidir.
11. Cihazın boyutları; 330mm x 160 (140)mm x 37,5 (21) mm (GxDxY) , joystick dahil 100 mm yükseklik olmak üzere değerlerinde olmalıdır.
12. Cihazın ağırlığı 2.5 kg değerinde olmalıdır. 
13. Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
14. Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
15. Cihazlar ONVIF protokolünü destekleyecektir.

16. Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
17. Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
18. İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
19. İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

