DAHUA NVR616-128-4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihaz üzerinde Ana endüstriyel gömülü mikro işlemci olmalıdır.
2) Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.
3) Cihazda 24 kanal kamera ile çevre koruması performansı, AI arama (akıllı analiz) resimleri kanala, saate ve olay türüne göre ayarlama olmalıdır.

4) Cihazda 24 kanal kamera ile yüz tanıma performansı olmalıdır ve yüz nitelikleri cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakala göre 6 çeşit olmalıdır, AI arama ( akıllı analiz ) resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre ayarlamalıdır.
5) Cihaz 32 kanal SMD plus kamera performansı olmalıdır ve AI araması ( akıllı analiz ) hedef sınıflandırmaya göre arama (insan, araç) olmalıdır.

6) Cihazda kameraya göre video meta verileri 12 kanal performansı olmalıdır, insan vücudu (üst, üst renk, alt, alt renk, şapka, çanta, cinsiyet, yaş, şemsiye), Araç ( Plaka No., türü, rengi, araç türü, logo, plaka rengi, süs, arama, emniyet kemeri, bölge) Motorsuz araç (Tip, renk, yolcu sayısı, kask), AI araması ( akıllı analiz) meta verilere göre arama hedef videosunu desteklemelidir.
7) Cihazda 8 kanal ANPR kamera performans desteği olmalıdır.

8) Cihazda 32 kanal kamera ile stereo analiz performansı olmalıdır ve  AI araması ( akıllı analiz) Hedef sınıflandırmasına göre arama (Düşme Tespiti, Kişi Yaklaşım Tespiti, Kişi No. İstisna Tespiti, Saptamada Kalan Kişi, Şiddet Tespiti) olmalıdır.
9) Cihazda 128 Kanal erişim olmalıdır.
10) Cihazda Network bant genişliği Erişim için 384 Mbps, depolama için 384 Mbps ve yönlendirme için 384 Mbps olmalıdır.
11) Cihazın video Çözünürlüğü 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF olmalıdır.
12) Cihazın Kod Çözme Yeteneği 1080p'de 16 kanal (30 fps) olmalıdır.
13) Cihazın VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1 / HDMI2: 3840 × 2160 @ 30 fps, 3840 × 2160 @ 25 fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 1 kanal VGA çıkışı, 2 kanal HDMI çıkışı, VGA ve HDMI 1 homolog çıkış, çift HDMI heterojen çıkışı. Hem HDMI1 hem de HDMI2 için 4K ekranı destekler yapıda olmalıdır.
14) Cihazın Bölünmüş Ekran özelliği 1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 ve 2. Ekran: 1/4/8/9/16 olmalıdır.
15) Cihazın video kayıt sıkıştırma özelliği Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, Ses sıkıştırma özelliği AAC/MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM olmalıdır.
16) Cihazda 1/4/9/16 çok kanallı oynatma özelliği olmalıdır.

17) Cihazın kayıt Manuel, Plan (Genel, MD (Hareket Algılama), Alarm, MD ve Alarm, Akıllı, POS) özellikleri bulunmalıdır.
18) Cihaz da yerel HDD ve Network depolama olmalıdır.

19) Cihazın Yedekleme modu USB Aygıt / Ağ / eSATA Cihazı olmalıdır.
20) Cihazın Playback fonksiyonu Oynatın, duraklatın, durdurun, hızlı ileri sarın, hızlı geri sarın, geri sarın, kare kare oynatın 2. Tam ekran, yedekleme (kes / dosyala), kısmen büyüt, ses açık / kapalı şeklinde olmalıdır.

21) Cihaz depolama disk grubunu desteklemelidir

22) Cihaz 0/1/5/6/10 RAID destekler yapıda olmalıdır.

23) Cihazda Genel Alarm Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, yerel alarm, PIR alarmı, IPC alarmı. Anormallik Alarmı Kamera çevrimdışı, depolama hatası, tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilidi, ağ güvenliği anormalliği Akıllı Alarm Çevre koruması, yüz tanıma, yüz tanıma, SMD, video meta verileri (insan, motorlu taşıt, motorsuz araç), ANPR, kişi sayma, stereo analiz, kalabalık dağıtımı, ısı haritası, video kalitesi teşhisi Alarm Bağlantısı Kayıt, anlık görüntü, IPC harici alarm çıkışı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta genel alarm yapısını desteklemelidir.

24) Cihazda 1 kanal RCA ses giriş çıkışı olmalıdır.

25) Cihaz Dahili HDD depolama özelliği her bir HDD için 10 TB kapasiteyi destekleyecek şekilde 16 adet SATA III portu    olmalıdır.
26) Cihazda 16 kanal alarm girişi, 8 kanal alarm çıkışı olmalıdır.

27) Cihazda 1 e-SATA Sürücü ve 1 mini SAS girişi olmalıdır.
28) Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.
29) Cihaz üzerinde , PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.  
30) Cihazın 2 ön USB, 2 Arka USB girişi, 2 HDMI ve 1 VGA girişi olmalıdır.

31) Cihazın üzerinde 6 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

32) Cihaz, AC100V~240V, 50~60Hz,Redundant güç kaynağı ile çalışmalıdır
33) Cihaz güç tüketimi <51W ( HDD olmadan) olmalıdır.
34) Cihaz, -10 °C ~ +55 °C, 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.
35) Cihaz, 0 °C ~ +40 °C, depolama şartlarında çalışabilmelidir.
36) Cihazın boyutları 485mm×529.9mm ×133.2mm boyutlarında kasa olmalıdır.
37) Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 19.6 kg (HDD hariç) olmalıdır. 
38) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
39) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
40) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
41) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
42) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
43) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır
