DAHUA NVR0804-MF-GCW MOBİL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihaz üzerinde Dual-Core gömülü işlemcisi olmalıdır
2) Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

3) Cihazda 8 kanal IP video girişi olmalıdır.
4) Cihazda 8 kanal ses giriş 1 kanal ses çıkışı olmalıdır.
5) Cihaz üzerinde iki yönlü konuşma özelliği olmalı ve 1 kanaldan ses giriş ve 1 kanaldan ses çıkışı şeklinde yürütülmelidir.
6) Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA ve 2 adet TV monitör çıkışı olmalıdır.

7) Cihaz , 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, çözünürlüklerini desteklemelidir.
8) Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli,4’lü ,8 ve 9’lu ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.
9) Cihaz 4 alan özel maskeleme özelliğine sahip olmalıdır.

10) Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmleidir.
11) Cihaz H.264 /G711/PCM formatında kayıt yapabilmelidir.

12) Cihaz,1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/2CIF(704×288/704×240)CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120) format ve çözünürlüklerde kayıt yapabilmelidir.
13) Cihaz max. 200 Mbps değerlerinde kayıt yapabilmelidir.
14) Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.
15) Cihazın bit oranı 48 ~ 8192 Kb/sn değerlerinde olmalıdır.
16) Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.
17) Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.
18) Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.
19) Cihaz üzerinde 8 adet alarm girişi olmalıdır.
20) Cihaz üzerinde 2 adet Röle çıkışı bulunmalıdır.
21) Cihaz , 1 ve 4 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.
22) Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.
23) Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.
24) Cihaz , USB aygıtı / eSATA Cihazı / Ağ / Dahili HDD Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.
25) Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

26) Cihaz da 8 Port PoE (IEEE802.3af/at) Girişi olmalıdır.

27) Cihazda WiFi , 3G/4G ve yüksek hassasiyetli GPS modül desteği olmalıdır.
28) Cihaz, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.
29) Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.
30) Cihaz, iPhone,iPad,Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.
31) Cihaz üzerinde dahili 4 TB a kadar 2 adet SATA girişi olmalıdır.
32) Cihazda harici 1 eSata port ve 1 SD kart özelliği olmalıdır.

33) Cihaz üzerinde 3 Ports 2USB3.0 girişi olmalıdır.
34) Cihaz üzerinde, PC ve Keyboard “Kontrol Kumandası” bağlanabilmesi için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.
35) Cihaz üzerinde , PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.  
36) Cihazda G- sensör özelliğini ve UPS özelliğini desteklemelidir.

37) Cihazın PTZ güç kaynağı CAN port özelliğini desteklemelidir.

38) Cihaz , 6V~36V güç kaynağı ile çalışmalıdır.
39) Cihaz , maksimum ≤15W güç tüketmelidir.
40) Cihaz , -10 °C ~ +60 °C, 10 ~ 95%RH / 86~106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.
41) Cihazın şasisi 180mm × 208 mm x 100 mm boyutlarında olmalıdır.
42) Cihazın ağırlığı 3 kg ( HDD hariç) olmalıdır.
43) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
44) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
45) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
46) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

47) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
48) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
