DAHUA IPC-HDBW4121FP-M IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 1.3 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 1280 (H) x 960 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır
3) Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3(4)sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

4) Kamera , renkli modda minimum 0,01 Lux / F2.0 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux / F2,0 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

5) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

6) Kamerada Max. IR LED mesafesi 20 m olmalıdır.

7) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

8) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.

9) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı/ güneşli/gece olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

10) Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

11) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

12) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

13) Kamera üzerinde bütünleşik 2.8mm F1.8 değerinde manuel sabit lens olmalıdır.
14) Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H: 86°değerinde olmalıdır.
15) Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.

16) Kameranın Sıkıştırma formatı H.264/H.264H/H.264B/MJPEG olmalıdır.
17) Kamera, 1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) CIF(352×288/352×240)çözünürlüklerini desteklemelidir.
18) Kamera ana yayında 1.3M/720P(1 ~ 25/30fps) değerinde, alt yayında D1/CIF(1 ~ 25/30fps) değerinde, üçüncül yayında ise 720P(1-14/7fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.
19) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32Kbps ~ 10Mbps değerleri arasında olmalıdır.
20) Kamera Koridor Modu özellğini desteklemektedir.
21) Kamerada Ses sıkıştırma özelliği G.711, AAC olmalıdır.
22) Kamera Ses arayüzü Dahili Mikrofon özelliğinde olmalıdır.
23) Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama, Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.
24) Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.
25) Kamera IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.
26) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.
27) Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.
28) Kamera i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.
29) Kamerada 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.
30) Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.
31) Kamera maksimum <5W güç sarfiyatı yapmalıdır.
32) Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
33) Kamera IP67 Sertifikasına sahip olmalıdır.
34) Kamera IK10 sertifikasına sahip olmalıdır.
35) Kameranın boyutları Φ106mm×50.3mm değerlerinde olmalıdır.
36) Kameranın ağırlığı en fazla 0.35 kg olmalıdır.
37) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
38) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
39) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
40) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
41) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

