         DAHUA IPC-HFW5231EP-Z12 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/2 .8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.
3) Kamerada RAM/ROM 256MB/32MB kapasitesine sahip olmalıdır.
4) Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3(4)sn~1/100000 sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

5) Kamera , renkli modda minimum 0,006 Lux / F1,4 (renkli 1/3s,30IRE) , 0.05Lux/F14 (renkli 1/30s,30IRE) ışık değerinde ve IR açık iken 0 Lux / F1.4 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

6) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

7) Kamerada 4 adet Oto/Manuel IR led mesafesi 200 m olmalıdır.

8) Kamera üzerinde bütünleşik 5.3~64mm / F1.4 aralığında motorize oto iris lens olmalıdır.

9) Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende 59°~5° , dikey eksende 34°~3°  değerinde olmalıdır.

10) Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.
11) Kameranın 1.5 m yakın odak mesafesi olmalıdır.
12) Kamerada 12x optik zoom özelliği olmalıdır.

13) Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama (opsiyonel), Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.
14) Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.
15) Kamerada 3’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

16) Kamera, 1080P(1920x1080)/1.3M(1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.
17) Kamera ana yayında 1080P(1 ~ 50/60fps) değerinde, alt yayında  D1 çözünürlükte (1 ~ 50/60fps) değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1-25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

18) Kamerada Bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

19) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24~ 9472kbps , H.265 sıkıştırma formatında 14  ~ 5632 kbps değerleri arasında olmalıdır.
20) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

21) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

22) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

23) Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

24) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

25) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.
26) Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

27) Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

28) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

29) Kamera üzerinde G.711a/ G.711Mu/AAC/G.726 sıkıştırma formatında 1 kanal Ses Girişi ve 1 kanal Ses Çıkısı olmalıdır.

30) Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.
31) Kamera , HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

32) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

33) Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

34) Kamera i-Phone, i-Pad , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.
35) Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.
36) Kamerada 1 port (sadece ayarlama için) video arayüzü özelliği olmalıdır.
37) Kamera üzerinde 1 kanal giriş çıkış ses arayüzü desteği olmalıdır.

38) Kamera üzerinde 2 kanal giriş 5mA 5VDC, 1 kanal çıkış 300mA 12DC Alarm desteği olmalıdır.

39) Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

40) Kamera maksimum <11.5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

41) Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
42) Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

43) Kameranın boyutları 273.2mm x 95.0mm x 96.4mm değerlerinde olmalıdır.
44) Kameranın ağırlığı en fazla 1.07 kg olmalıdır.
45) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
46) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
47) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
48) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

49) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

50) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

