DAHUA NVD 1205 DH-4I-4K TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Intel gömülü işlemcisi olmalıdır.

- Cihaz LINUX işletim sistemine olmalıdır.

- Cihazda 1 ana kart, 1 kod tahtası (6 kanal), 1 kod tahtası (3 kanal) , 1 tahsil panosu, 2 boş panel olmalıdır.

- Cihazın video formatı H.265/H.264/MJPEG-2/MJPEG olmalıdır

- Cihazın Ses formatı PCM/G711/AAC olmalıdır.

- Cihaz kod çözme kapasitesi 3CH @ 12MP / 3CH @ 4K / 5CH @ 5 MP / 8CH 3 MP / 12CH @ 1080P @ / 27CH @ 720P / 16CH @ D1 olmalıdır.

- Cihazın toplam video çözme kapasitesi 12CH @ 12MP / 12CH @ 4K / 20CH @ 5 MP / 32CH @ 3 MP / 48CH @ 1080P / 108CH @ 720P / 192CH D1 ' olmalıdır.

- Cihazın kod çözme çözünürlüğü 12MP/8MP/6MP/5MP /4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF olmalıdır.

- Cihazda 12 kanallı HDMI video çıkışı olmalıdır.

- Cihazın ekran çözünürlüğü 3840 x / 2560 2160 × 1080/1280 x 1024/1280 x 720/1024 x 768/1920 olmalıdır.

- Cihazda 2HDMI, 2C-DVI-I video girişi olmalıdır.

- Cihazın koleksiyon çözünürlüğü 3840×2160/1920×1080/ 1600×1200/1680×1050/1440×900/1400×1050/1366×768/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×720/1152×864/1024×768/800×600, etc olmalıdır.

- Cihazda 12 kanal HDMI ses çıkışı olmalıdır.

- Cihazda iki yönlü konuşma özelliği 1 Pair 3.5mm jack (2.0V Line in/50mV Mic in/10KΩ, 2.0V/16Ω çıkış) olmalıdır.

- Cihazda 2 kanal Alarm girişi, 1 kanal alarm çıkışı olmalıdır.

- Cihaz 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2 RJ45), 3 USB, 1 RS485 iletişim ağına sahip olmalıdır.

- Cihaz, AC 100~127V , 200-240V , 47 Hz ~ 63Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz, maksimum 180W güç tüketmelidir.

- Cihazın çalışma sıcaklığı -10 ~ + 55 ℃ çalışma nemi 10% ~ 95% RH / 86 ~ 106kpa olmalıdır.

- Cihazın şasisi 440mm × 436.6mm x 110mm boyutlarında 2.5U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 15 kg olmalıdır.

- cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.