DAHUA HAC-B1A21P-0360B HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/2. 7” boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.
2) Kameranın Efektif pikseli1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.
3) Kameranın tarama sistemi progresif olmalıdır.
4) Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı PAL 1/25~1/100000s NTSC:1/30 ~1/100000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

5) Kamera 0,04 Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.
6) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

7) Kamerada IR mesafesi20 metreye kadar, IR açık/kapalı kontrol otomatik/manuel görüntü alabilmelidir.
8) Kamerada lens tipi sabit lens/ sabit iris olmalıdır.

9) Kameranın montaj tipi board-in olmalıdır.

10) Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm olmalıdır.
11) Kameranın max. Aralığı F1.85 olmalıdır.

12) Kameranın görüş açışı H:93° (103°,54,7°) olmalıdır.
13) Kameranın 800 mm /31.50” yakın odak mesafesi özelliği olmalıdır.

14) Kameranın Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90° ve Döndürme aralığı 0°-360° olmalıdır.
15) Kameranın video çözünürlüğü 1080P (1920 x1080) olmalıdır.

16) Kameranın 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60fps@720p frame oranında olmalıdır.
17) Kameranın üzerinde 1 kanal BNC yüksek dosya çıkışı / CVBS video çıkışı (CVBS) olacak şekilde bulunmalıdır.

18) Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü  Otomatik ICR / Manuel özelliği olmalıdır.
19) Kameranın OSD Menüsü çoklu dil olmalıdır.

20) Kameranın BLC modu BLC/HLC/DWDR olmalıdır.
21) Kamerada Arka ışık telafisi Digital WDR özelliğinde olmalıdır.

22) Kamerada kazanç kontrolü AGC, parazit azaltma 2D, beyaz dengesi ve smart IR otomatik/manuel olmalıdır.
23) Kamera IP67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

24) Kamera 12V DC  ±30% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

25) Kamera maksimum 2.7W(12V DC,IR) güç sarfiyatı yapmalıdır.

26) Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
27) Kameranın kasası plastik olmalıdır.
28) Kameranın boyutları 70mm× 70 mmx149mm değerlerinde olmalıdır.
29) Kameranın ağırlığı en fazla 0,14 Kg. Olmalıdır.
30) Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.
31) Cihazın markası uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
32) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
33) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
34) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

35) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

