DAHUA IPC-HDBW2531E-S-S2 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/2.7” boyutunda 5 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.
2) Kameranın Efektif pikseli 2592(H) x 1944 (V) değerinde olmalıdır.
3) Kameranın RAM/ROM oranı 128MB / 256 MB olmalıdır.
4) Kameranın Elektronik shutter hızı oto/manuel 1/3 ~1/100000s olmalıdır.
5) Kamera, renkli modda minimum 0.008Lux/F1.6, ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.
6) Kameranın S/N oranı >56 dB olmalıdır.
7) Kamerada 3 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.
8) Kameranın Pan: 0 ° –355 °, Tilt: 0 ° –65 °, Döndürme: 0 ° –355 ° olmalıdır.
9) Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.8 mm – 3.6mm sabit odaklı lens olmalıdır.

10) Kameranın lens tipi sabit odaklı lenslere uygun olmalıdır.

11) Kamerada max. Aralık F1.6 olmalıdır.

12) Kameranın Görüş açısı 2,8 mm: H: 103,0 ° × V: 71,0 ° × D: 132,0 °, 3,6 mm: H: 84,0 ° × V: 58,0 ° × D: 110,0 °olmalıdır.
13) Kameranın montaj tipi M12 olmalıdır.
14) Kameranın Lens yakın odak mesafesi 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft), 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) olmalıdır.
15) Kamerada IVS Akıllı fonksiyonlar Tripwire, izinsiz giriş algılayabilir durumda olmalıdır.

16) Kameranın sıkıştırma formatı H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) özelliğinde olmalıdır.
17) Kamerada smart codec, Smart H.265 + / Smart H.264 + olmalıdır.
18) Kameranın video frame hızı Ana akış: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) olmalıdır.
19) Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.
20) Kamera çözünürlüğü 2592×1944(2592×1944); 2688×1520 (2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) özelliğinde olmalıdır.

21) Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.
22) Kameranın bit oranı H.264:32Kbps ~ 8192Kbps; H.265:12K ~ 8192Kbps özelliğinde olmalıdır.

23) Kamera ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

24) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.
25) Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.
26) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , 120 dB WDR özelliklerini desteklemelidir.
27) Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.
28) Kamerada flip özelliği 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlük 90 ° / 270 ° desteklemelidir. 

29) Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.
30) Kamerada 4 alan maskeleme özelliği olmalıdır.

31) Kamerada alarm olayı SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısı kesilmesi; IP çatışması; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası gibi durumları algılayabilir durumda olmalıdır.
32) Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.
33) Kamerada SDK ve API mevcut olmalıdır.

34) Kamerada siber güvenlik, Video şifreleme; firmware şifrelemesi; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının uygulanması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir ön yükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme olmalıdır.

35) Kamera Protokolleri IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour özelliklerinde olmalıdır.
36) Kamera ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec özelliklerine sahip olmalıdır.
37) Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

38) Kamerada Akıllı Telefon Desteği IOS, Android olmalıdır.
39) Kamerada FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP desteği olmalıdır.
40) Kamerada yazılım yönetimi smart PSS, DSS, DMSS olmalıdır.
41) Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.
42) Kamerada IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.
43) Kamera 12VDC, PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

44) Kamera maksimum <6.1W güç sarfiyatı yapmalıdır.

45) Kamera -40 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
46) Kameranın kasası metal olmalıdır.

47) Kameranın boyutları 81 mm × Φ109,9 mm değerlerinde olmalıdır.
48) Kameranın ağırlığı en fazla 0,350 Kg. Olmalıdır.
49) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
50) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
51) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
52) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
53) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

54) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
